| Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 №410 потребитель газа обязан заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. В случае отсутствия договора – специализированная организация газа вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа. Первая помощь при отравлении угарным газом При отсутствии тяги, неисправности дымоходов и пожарах образуется угарный газ. Он очень коварен, так как не имеет, ни цвета ни запаха. При наличии 0,5% угарного газа в объёме помещения уже через 20 минут человек может получить смертельное отравление! В большинстве случаев трагедии можно избежать, если пострадавшему своевременно оказать первую медицинскую помощь. Сохраните эти правила. Возможно, они помогут Вам спасти чью-то жизнь. Первые признаки отравления угарным газом: головная боль, тяжесть в голове, шум в ушах, тошнота, головокружение, сердцебиение и сонливость. 1. Прежде всего необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух (в тёплое время года на улицу, в холодное — в проветриваемую комнату, на лестничную клетку). Человека укладывают на спину и освобождают от тесной, стягивающей одежды. 2. При отсутствии дыхания необходимо приступить к искусственной вентиляции лёгких и немедленно вызвать «Скорую помощь». 3. Если пострадавший в сознании, рекомендуется напоить его крепким тёплым чаем или кофе. 4. Если без сознания — нужно поднести к его носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. 5. Всё тело пострадавшего следует растереть энергичными движениями. 6. На голову и грудь положить холодный компресс. | Старые газовые приборы могут привести к аварии! Приобретайте современное газовое оборудование в сети магазинов ОАО «Газпром газораспределение Брянск» |  |  |  | ПАМЯТКА по безопасному пользованию газом в быту Полный текст Правил пользования газом в быту опубликован на сайте ОАО «Газпром газораспределение Брянск» www.gro32.ru. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - г. Брянск: ул. Красноармейская, д. 33, - г. Брянск: ул. Володарского, д. 4а, - г. Брянск: ул. Щукина, д. 58, - г. Брянск: ул. Кромская, д. 47, - г. Дятьково: ул. Советская, д. 2, - п. Дубровка: ул. Журавлева, д. 37, - г. Жуковка: ул. К.Маркса, д. 5а, - с. Жирятино: ул. Мира, д. 2, - г. Карачев: ул. Урицкого, д. 6, - г. Клинцы: ул. пр-кт. Ленина, д. 33, - г. Клинцы: ул. Займищенская, д. 5а, - п. Комаричи: ул. Советская, д. 57, - п. Локоть: ул. Липовая аллея, д. 66а, - г. Мглин: ул. Первомайская, д. 3, - п. Навля: ул. Промышленная, д. 12, - г. Новозыбков: ул. Комсомольская, д. 99б - г. Почеп: ул. Ленина, д. 52, - г. Погар: ул. Фрунзе, д. 24, - г. Стародуб: ул. Краснооктябрьская, д. 107 - п. Суземка: пер. Вокзальный, д. 1, - г. Сураж: ул. Ново-Мглинская, д. 32а, - г. Трубчевск: ул.Ленина, д. 57, - г. Унеча: ул. Ленина, д. 5, |  | (4832) 66-59-62 (4832)26-08-33 (4832) 64-54-18 (4832) 56-89-12 ( 48333)3-35-24 (48332) 9-18-11 (48334)3-19-92 (48344) 3-00-19 (48335)2-19-93 (48336 ) 4-47-52 (48336 ) 4-54-62 (48355) 9-63-50 (48354) 9-22-91 (48339) 2-10-05 (48342)2-41-92 (48343)3-32-27 (48345) 3-05-80 (48343) 2-20-23 (48348) 2-25-35 (48353) 2-10-35 (48330 )2-13-36 (48352 ) 2-17-52 (48351) 2-12-02 |  |  |  |
|  | Как позвонить в аварийную газовую службу с сотового телефона? Мегафон 104 Билайн 104 МТС 104 Теле2 104 |  |  |  |  |  |
| ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ |  |  |  |  |  |  |
| Население, использующее газ в быту, обязано пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в районной газовой службе Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ», срок службы, установленный техническими условиями или стандартами, не менее 12 лет. Ранее установленные резиновые рукава необходимо заменить. |  | Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыть форточку в окне. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов. При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать (выключать) электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение. Вызвать аварийную службу межрайгаза ОАО «Газпром газораспределение Брянск» по телефону 04 (104 для сотовых телефонов). Для того, чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо обеспечивать его исправность и чистоту. |  |  |  | НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами. НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое оборудование. НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования. |
| ГАЗОВАЯ ПЛИТА | ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (КОЛОНКА) |  |  | ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (КОТЁЛ) И ГАЗИФИЦИРОВАННАЯ ПЕЧЬ |  |  |
| Убедитесь, что все краны закрыты. Откройте форточку После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (положение крана «открыто»/»закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперёк трубы, это означает «закрыто») Поднесите зажжённую спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды. По окончании пользования горелкой закройте её краник, а по окончании пользования плитой — кран на газопроводе. При пользовании духовым шкафом проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу. Поднесите горящую спичку, зажжённый жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем. Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к использованию. НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле неё и в сушильный шкаф легко возгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.) НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также использовать горелки газовой плиты для обогрева помещения. НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой плитой верёвки для развешивания белья и других вещей Недопустимо заливание горелок жидкостями. |  | Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка. Необходимо проверить тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования путём поднесения зажжённой спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь. Использовать газ нужно экономно: без необходимости не включать колонку, регулировать температуру воды в пределах 55 градусов по Цельсию. НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге. НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен. НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажжённой горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажжённой запальной горелке. НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности. При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, организовать проветривание помещения и срочно вызвать аварийную газовую службу ОАО «Газпром газораспределение Брянск» по телефону 04 (104 для сотовых телефонов) или по телефону районной газовой службы! |  |  |  | Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. Только при горящем запальнике откройте кран на основной горелке и зажгите её. Если горелка погасла, закройте кран, вторично проветрите топку и повторите все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 мин. после включения горелки вторично проверьте тягу. Эксплуатация газового котла с неисправной системой автоматики СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА! Владельцам газифицированных печей необходимо в обязательном порядке проверять шибер и отверстия в нём, которые имеют свойство затягиваться сажей, что в конечном итоге может привести к попаданию угарного газа в помещение. СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОХОДА! Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести к нарушению тяги в дымоходе. |
|  |  |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ! |
|  |  |  |  |  |  | При пользовании неисправным, разукомплектованным газовым оборудованием может произойти взрыв или отравление оксидом углерода (угарным газом). |